III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Отсутствуют |
| 2. | сменные кресла-коляски | Отсутствуют |
| 3. | адаптированные лифты | Отсутствуют |
| 4. | поручни | Отсутствуют |
| 5. | пандусы | Отсутствуют |
| 6. | подъемные платформы (аппарели) | Отсутствуют |
| 7. | раздвижные двери | Отсутствуют |
| 8. | доступные входные группы | Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требования Лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета |
| 9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками |
| 10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требования |
| 11. | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов. | Отсутствует травмобезопасное покрытие на полу спортивного зала Установленный спортивный комплекс не имеет контрастной окраски, имеет травмоопасную текстуру и не оснащен матами безопасности На игровых и спортивной площадках частично отсутствует специальное травмобезопасное покрытие. Части ограждений площадок являются опасными для людей с нарушениями зрения. |
| 12. | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нумерация шкафов в раздевальных не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне |

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Нет |
| 2. | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Нет |
| 3. | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Нет |
| 4. | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Нет |
| 5. | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Нет |
| 6. | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | - |
| 7. | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Нет |
| 8. | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Да |

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | На всех игровых площадках заменить травмоопасные покрытия на травмобезопасные покрытия из резиновой крошки | 2020 |
| 2 | Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытие из резиновой крошки. | 2020 |
| 3 | Установить кнопку вызова при входе в здание помощи для людей с ограниченными возможностями | 2019 |
| 4 | Установить вывеску при входе на объект с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненной в рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2019 |
| 5 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте. | 2018 |
| 6 | Установить разноуровневые поручни с обеих сторон лестницы. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м. | 2018 |

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов** | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация дополнительных образовательных услуг для получения средств, необходимых для приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | 2017 |
| 2 | Включение учреждения в адресную программу для проведения требуемых работ | 2018 |

# Footnotes

**С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.